NEFEN- Núcleo de Eficiência Energética

Área Temática: Tecnologia e Produção

Prof. Fabiano Ferreira Andrade

Matheus Silveira Badin

Resumo: O Núcleo de Eficiência Energética (NEFEN) é um projeto de extensão tecnológica, desenvolvido por acadêmicos nas áreas de Engenharia Elétrica e Civil. Instalado no laboratório de Planejamento Energético (LAPER) possui um seleto grupo de acadêmicos e materiais de excelente qualidade trazendo ao trabalho desenvolvido um caráter profissional e coerente. O NEFEN tem por objetivo inicial trazer uma conscientização no uso energético para então desenvolver estudos de viabilidade econômica nas diversas situações, trazendo soluções em busca da eficiência energética, melhora na qualidade da energia. Todos estes trabalhos e estudos são desenvolvidos dentro das áreas de iluminação, motriz energética, envoltória e de ar-condicionado, além palestras ministradas em escolas, empresas e dentro do campus da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em Joinville, com o objetivo de alertar ao uso consciente da energia.

Com o objetivo da conscientização energética foram realizadas diversas visitas a escolas na região de Joinville com o objetivo de levar informações, dados e sugestões para um maior aproveitamento energético não somente dentro de casa, mas também nas escolas tendo como público alunos, pais e professores

Os estudos aplicados na área de iluminação destacam-se por trazer a automação como maneira não somente de economia, mas como instrumento de maior aproveitamento energético, além de um amplo estudo do ambiente afim de trazer a melhor opção luminotecnica, dentro dos padrões estabelecidos.

Na área motriz os estudos realizados vão além da análise das condições em que se encontram os motores elétricos, trazemos um estudo da qualidade da energia que chega até tais equipamentos, da produção e rendimento dos mesmos, para então propor a troca ou manutenção dos aparelhos. Tal metodologia nos permite trazer às diversas situações um estudo preciso das situações encontradas.

Dentro da envoltória, área crescente em se tratando de eficiência energética, trazemos estudos atualizados referente à novos materiais, novos acabamentos, novos designs que permitam além da economia um melhor aproveitamento energético. Através destes estudos áreas como iluminação e de ar-condicionado são envolvidas uma vez que estas podem ser auxiliadas pelo melhor aproveitamento da edificação. A envoltória, portanto, mesmo sendo um conceito novo vem auxiliando muito os estudos realizados na área de eficiência energética, uma vez que ela é capaz de reduzir os gastos energéticos desnecessários.

No estudo desenvolvido na área de ar-condicionado, trazemos uma metodologia semelhante à adotada na área motriz, uma vez que se relacionam pela demanda energética e pela necessidade de manutenção uma vez que tem seu rendimento diminuído.

Referências:

GARCIA Jr, E. Instalações Elétricas – Luminotécnica. São Paulo; Editora Érica, 1996.

COSTA, E. C. Refrigeração. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda; 1982.

LAMBERTS, Roberto; GHISI Enedir; PEREIRA Cláudia; BATISTA Juliana. Casa Eficiente: Consumo e Geração de Energia. Florianópolis: Editora UFSC, 2010.

STOECKER, W. F; JONES, J. W. Refrigeração e Ar Condicionado, São Paulo: Editora Mcgraw-Hill do Brasil, 1985.

ANDREAS, J.C. Energy efficient electric motors - Selection and applications, New York: Marcel Deckker Inc, 1982.

Palavras-chave: Eficiência energética. Viabilidade econômica. Palestras. Uso consciente da energia.

_______________________

1 Doutor em Sistemas de Energia, coordenador da ação de extensão - CCT, UDESC, Fabiano.andrade@udesc.br

2 Bacharelado em Engenharia Elétrica e bolsista da extensão – CCT, UDESC