## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Física Atômica Molecular
SIGLA | LFAM
Coordenador | André Luiz de Oliveira
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Laser Toptica DLX 110 - Tunable High Power Single Mode | Laser de Diodo Sintonizável 1W de Potência em 780,24 nm | MOT
2 | Laser Toptica DLX 110 - Tunable High Power Single Mode | Laser de Diodo Sintonizável 1W de Potência em 780,24 nm | MOT
3 | Sistema de Aquisição de dados - Fast Gated Integrators and Boxcar Averagers-SRS | Sistema Integrado de Aquisição de Dados | MOT
4 | Compact Saturation Spectroscopy - CoSy | Unidade Espectroscópica de Absorção Saturada | MOT
5 | Wavelenghth Meter WS-6 = HighFinesse | Medidor de Comprimento de Onda - CW/PW | MOT
6 | System Dye Laser TDL+ Brilliant Quantel | Laser de Corante Sintonizável UV-VIS-IR | MOT
7 | Câmara de Ultra Alto Vácuo com Sistema de Vácuo | Sistema para apriosionamento e de átomos alcalinos (Pressão de trabalho 10^-8 a 10^-9 Torr) | MOT
8 | Mesa Óptica com com de estabilidade - TMC | Mesa antivibrante para montagens ópticas de precisão | MOT
9 | Laser Power Meter - FieldMax 2 TOP - Coherent | Medidor de potência e energia para feixes de luz coerentes | MOT
10 | DC Power Supply - MPL 3303M - Minipa | Fontes de tensão corrente contínua | MOT