## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Biomecânica
SIGLA | LABIOM
Coordenador | Profa. Dra. Deyse Borges Machado
Item | Equipamento (considerados os principais equipamentos de acordo com a proposta indicada) | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | SISTEMA EMED PARA MEDIÇÃO E ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO PLANTAR - Emed® - Novel Gmbh, München, Alemanha | Sistema eletrônico (tecnologia capacitiva) para registro e avaliação da distribuição de pressão sob o pé em condições estáticas e dinâmicas. As plataformas fornecem informações ​​para a análise da função do pé e diagnóstico de patologias do pé. Análises funcionais de diferentes padrões de movimento na atividade física e esporte podem ser avaliadas. O software de medição e processamento Emed - controla a plataforma, coleta e exibe os dados de pressão plantar do pé. Diferentes níveis de software de medição Emed estão disponíveis. Atualmente utilizamos a versão Expert. Recursos: - sistemas portáteis de medição de plataforma; - sensores capacitivos calibrados; - conexão via USB a laptops ou computadores desktop; - medição com precisão da pressão do pé e o peso corporal no modo estático e dinâmico, bem como o equilíbrio corporal; - gravação automaticamente quando o pé do sujeito entra em contato com a plataforma; - aquisição de dados pode ser controlada por um novo banco de dados; - link com novo software de relatórios de pés; pode ser sincronizado com sistemas de análise de marcha EMG e 3D. | Emed_01; Emed_02; Emed_03
2 | SISTEMA VICON® DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS PARA ANÁLISE BIOMECÂNICA - Centennial, CO, Estados Unidos | Sistema para aquisição de imagens e reconstrução 3D. Baseado em hardware de 8 câmeras óticas com algoritmos de processamento e eletrônicos, combinados com rastreamento. Taxa máxima de quadros (Hz) 120 e 16 MP. Faz parte do sistema câmera digital para controle de modelo biomecânico. Software Nexus para captura de dados para marcha clínica, biomecânica, ciências e ciências do esporte. Nexus define o padrão para captura de movimento. Modelo utilizado Plug in Gait. Possui também unidade de processamento de dados. | Vicon_01; Vicon_02
3 | SISTEMA WINTRACK® PARA ANÁLISE BAROPODOMÉTRICA DE EQUILÍBRIO E MARCHA - Balma, França | Passarela sensível à pressão do pé dedicada à análise estática, posturográfica e da marcha na aquisição de postura e movimento. Técnica que elimina áreas de “ponto cego”, a necessidade de sincronização entre vários módulos, enquanto fornece alta taxa de amostragem e fácil utilização. Os sensores no Win-Track registram a pressão do pé a uma taxa de amostragem de até 200 imagens por segundo durante a postura, caminhada, marcha ou atividades específicas (movimentos esportivos, sequências posturais, entre outras). Análise dinâmica: Animação roll-off, imagem dinâmica global, cálculos e gráficos; Exibições simultâneas de cada etapa; Cálculo de parâmetros de espaço / tempo; Múltiplas características de tempo de marcha; Sincronização de vídeo, até 2 câmeras; Mapeamento da pressão do pé e tempo da postura; Análise médio-lateral de comparação de gráficos; Análise de vídeo. Análise postural: Análise numérica e gráfica de parâmetros de estabilometria; Análise contínua ou passo a passo e mapeamento dos centros de evolução da pressão; Cálculo do quociente de Romberg; Exibição ao vivo. | Wintrack_01
4 | PLATAFORMAS DE FORÇA PARA MEDIÇÃO E ANÁLISE DE FORÇAS DE REAÇÃO DO SOLO - AMTI® | Plataformas de força para medição e análise das forças de reação do solo. Aplicada nas seguintes áreas: Estudos de marcha humana; Análise de desempenho esportivo; Avaliação de equilíbrio e treinamento; Estudos de ergonomia; Reabilitação e fisioterapia; Avaliação de próteses e órteses. Plataformas podem ser sincronizadas com sistema Vicon para análise de movimento. A AMTI® utiliza dois tipos de tecnologias de detecção em seus produtos: Efeito Hall e strain gage. A montagem adequada das placas de força do extensômetro e dos sensores de força é importante, pois suas bases devem ser planas, rígidas e niveladas para resultados ideais. | AMTI_01; AMTI_02; AMTI_03; AMTI_04
5 | Câmera termográfica FLIR® T420 | Utilizada para a aplicação do diagnóstico funcional, resolução da imagem 320x240, sensibilidade térmica de <0,045°C a 30°C e faixa espectral 7 a 13 micrômetros. Permite aferir a temperatura ou o calor irradiado da superfície corporal, registrando sob a forma de imagem, sem a necessidade de contato físico ou fornecimento de radiação ionizante. A avaliação pode fornecer informações clínicas úteis para auxiliar no diagnóstico precoce e na prevenção de lesões em zonas comprometidas. | Flir_01; Flir_02; Flir_03; Flir_04
6 | Aparelho de ultrassom Logiq V2 - GE® | Ultrassom para avaliação funcional por geração de imagens, por meio de sistema portátil. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. | US_01
7 | Nintendo Wii® | Utilizado para complementação de terapias, focado em atividades de equilíbrio, podendo ser utilizado acessório Balance Board. Capaz de avaliar, melhorar e controlar o equilíbrio estático e dinâmico do indivíduo, ainda, adiciona-se fator motivacional.
8 | Perineômetro PERINA - Quark® | Avalia a função das contrações musculares do assoalho pélvico e exibe as intensidades através de uma escala linear de pressão representada por uma escala luminosa de LEDs, a qual acompanha, em tempo real, o comportamento das contrações. É possível controlar o tempo de terapia, o tempo de contração e o tempo de repouso além de fixar uma pressão-objetivo a ser atingida durante a terapia. O biofeedback permite a reeducação ativa controlada e exige a cooperação do paciente. | Perina_01; Perina_02
9 | Aparelho de eletroestimulação - Dualpex 961 Quark® | Aparelho de Fisioterapia, estimulador elétrico neuromuscular transcutâneo multifuncional. Possui as correntes: TENS, FES, Interferencial Bipolar, S.M.S e Russa, e ainda, dois canais de saída independentes de intensidade. Indicações de uso: Recurso analgésico; Períneos doloroso do pós-parto; Pós-operatório; Reforço muscular; Estímulo circulatório; Contraturas; Instabilidades vesicais; Incontinência urinária; Prolapos de órgãos pélvicos (grau I e II). | Dualpex_01
10 | Dinamômetro hidráulico de mão - Saehan® | Detecta as leituras de pressão manual, através de 2 escalas: quilograma força ou pound force. | Dinamometro_01
11 | Manovacuômetro analógico - Ventcare® | Fornece informações sobre alterações na musculatura respiratória, permitindo a mensuração da força da musculatura inspiratória e a força da musculatura expiratória, determinada pela pressão negativa e pressão positiva. Apresenta escala numérica de pressão positiva + 150 cm H2O e pressão negativa – 150 cm H2O com intervalo de 4 em 4 cmH2O. Principais aplicações: Diagnosticar insuficiência respiratória por falência muscular; Diagnosticar fraqueza, fadiga e/ou falência muscular respiratória; Auxiliar na elaboração de protocolos terapêuticos, entre outras funções. | Manovacuometro_01; Manovacuometro_02