## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório De Vibrações e Estruturas Leves
SIGLA | LaVEL
Coordenador | Prof. Dr. Ricardo De Medeiros
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
| Impressora 3D | A impressão 3D é uma tecnologia inovadora e que permite criar um objeto físico com rapidez e precisão a partir de um modelo digital no computador. | 01.Impressora3D
| Máquina universal de testes Oswaldo Filizola, modelo AME-5kN | A Máquina Universal de Ensaios é utiliza para realizar ensaios em uma ampla gama de materiais como metais, concreto, borrachas, tecidos, vegetais, entre outros, ou seja não há material que não possa ser testado em uma máquina de ensaio. Determinação das propriedades de resistência e rigidez da estrutura | 02.MaquinaUniversal5kN
| Sistema de Infusão para Fabricação de Estruturas em Material Compósito | As propriedades finais dos materiais não se determinam apenas em função das suas características individuais, mas também do modo como os materiais são produzidos e da forma como são inseridos nesse compósito. O Processo de Infusão a Vácuo é uma técnica de injecção de resina sob pressão para a produção de compósitos, com elevada potencialidade na fabricação de peças com forma simples, em pequena série e com baixos custos de produção. | 03.VARTM
| Estufa | A estufa de secagem para laboratório geralmente é utilizada em laboratórios para secagem de vidrarias e utensílios, podendo também ser utilizada para esterilização ou para uso geral. Também é utilizada para processos de secagem e cura de peças resinadas. | 04.Estufa
| Capela | A capela de Exaustão de Gases tem como função principal eliminar os vapores tóxicos provenientes de reações químicas e\ou manipulação de produtos químicos no laboratório, garantindo a segurança do operador. | 05.Capela
| Serra Circular | Utilizada para o corte de corpos-de-prova de material compósito. | 06.SerraCircular
| Sistema de Correlação de Imagem (DIC) Dantec, média frequência | O Sistema de Correlação de Imagem Digital é um dispositivo de medição ótica para medição tridimensional, sem contato e de campo total real, de formas, deslocamentos e deformações em componentes e estruturas feitas de quase qualquer material. | 07.DIC
| Sistema de aquisição B&K | O hardware de aquisição de dados é um sistema versátil de hardware modular que pode ser usado como autônomo, front-end de módulo único, como parte de um módulo distribuído. Sistema de aquisição de dados de vibração e som multicanal em tempo real. | 08.SistemaAquisicaoB&K
| Shakers | São usados para teste de vibração de estruturas, para análise modal experimental com baixas forças e para impedância mecânica e medições de mobilidade. Ideal para excitação de alta precisão, ponto único ou multiponto de uma gama de cargas úteis, de trem de força automotivo e componentes de transmissão a grandes e muito grandes estruturas. | 09.Shakers
| Martelo de impacto | Utilizados para teste de vibração de estruturas. As medições do martelo de impacto são freqüentemente conduzidas em ambientes difíceis, onde poeira, flutuações de temperatura e alta umidade frequentemente representam demandas severas sobre a integridade elétrica e mecânica da instrumentação. | 10.MarteloImpacto
| Tubo de Impedância | O tubo de impedância é um sistema para o estudo e obtenção das propriedades acústicas dos materiais ensaiados. | 11.TuboImpedancia
| Acelerômetros | Transdutor de vibração. Aquisição e análise dos sinais de vibração. | 12.Acelerometros
| Tacômetro | Sonda de tacômetro a laser projetada para medições de velocidade sem contato em peças de máquinas rotativas ou alternativas. | 13.Tacometro
| Microfones | Transdutor Medidor sonoro para acústica e vibração. | 14.Microfones
| espressoDAQ USB System DQ430 HBM | Módulo amplificador de medição universal que podem ser conectados diferentes strain gages para aquisição do sinal de deformação da estrutura. | 15.espressoDAQ