## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Pesquisas em Biomecânica Aquática
SIGLA | BioAqua
Coordenador | Prof. Dr. Helio Roesler
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Acelerômetros | Os acelerômetros são sensores ou transdutores que medem acelerações. A aceleração é uma medida de quão rapidamente a velocidade varia e pode ser obtida em uma, duas ou três direções, utilizando acelerômetros uni, bi ou triaxiais, respectivamente.
2 | Anemômetro digital | O anemômetro é um instrumento utilizado para medir a velocidade do vento através de um conjunto de pequenas pás que, impulsionadas pela passagem do ar, provocam a rotação de um eixo (rotor). É um dispositivo portátil, de fácil utilização e que apresenta os dados em tempo real.
3 | Cadeira para medição de força isométrica | Cadeira de flexão/extensão de joelhos, adaptada a partir de uma estação de musculação residencial. O equipamento, aliado à célula de carga e ao sistema de aquisição ADS2000 ou ADS2002, possibilita a medição da força isométrica de flexão ou extensão de joelho em três posições articulares (30º, 60º e 90º). Pode ser usado tanto em pesquisas quanto na prática clínica, sendo indicado para avaliações pré e pós-tratamento/treinamento e acompanhamento da evolução do paciente/sujeito, assim como para identificar assimetrias de força entre membros.
4 | Câmera de alta velocidade | Câmera fotográfica capaz de captar imagens de até 9 megapixels (3.456 x 2.592), gerando arquivos em formato RAW ou JPEG. Suporta a gravação de filmes (AVI) em alta definição (HD) com formato 16:9, tamanho da imagem de 1.280 x 720 pixels e taxa de 30 quadros por segundo. A câmera conta com o modo de gravação de filmes em velocidades maiores, possibilitando as seguintes opções: 210 fps (480 x 360 pixels), 420 fps (224 X 168 pixels), 1.000 fps (224 X 56 pixels) e o modo 30-210 fps (480 X 360 pixels), no qual é possível alternar a velocidade entre 30 e 210 fps durante a gravação.
5 | Câmera termográfica (Em manutenção) | Câmera infravermelha utilizada para análise térmica. Cria imagens térmicas precisas com variações de temperatura, sendo uma ferramenta de diagnóstico sensível para várias situações clínicas e experimentais. A termografia analisa as temperaturas da superfície da pele como uma reflexão da fisiologia humana normal ou anormal, visualizando uma área extensa do corpo humano e documentando as respostas dinâmicas aos estímulos.
6 | Célula de carga | Célula de carga em formato de anel, fabricada em aço, com sensores de deformação (strain gages) arranjados em ponte de wheatstone.
7 | Eletromiógrafo (Em manutenção) | Sistema telemétrico de eletromiografia. Utilizado para análise da atividade elétrica muscular e outros sinais analógicos transmitindo os dados por rede sem fio a distancia de até 100 metros. Combina alta qualidade e dados cientificamente confiáveis ​​com flexibilidade, mobilidade e facilidade de uso para pesquisadores, profissionais da reabilitação ou medicina esportiva, ergonomistas e treinadores.
8 | Plataforma de força subaquática triaxial | Plataforma de força baseada em sensores de deformação, do tipo strain gages, à prova d’água, capaz de medir as forças de reação nos três eixos (x, y e z) com medidas de 0,50 m x 0,50 m em sua superfície e 0,18 m de altura, sensibilidade de 2N, erro menor que 1%, acoplamento entre solicitações menor que 3% e frequência natural de 75 Hz.
9 | Plataforma de força subaquática uniaxial | Plataforma de força baseada em sensores de deformação, do tipo strain gages, à prova d’água, capaz de medir as forças de reação no eixo y (vertical). Tem sensibilidade de 2N, erro menor que 1% e frequência natural de 75 Hz. O laboratório conta com quatro plataformas deste modelo, sendo duas com medidas de 0,40 m x 0,40 m e duas com 0,30 m x 0,30 m em suas superfícies.
10 | Sistema Aquanex | É um sistema hidrodinâmico de medição indireta de força em superfícies que se movem através da água. O sistema pode ser utilizado para coletar dados de força de membros superiores e inferiores de seres humanos, bem como de partes móveis de equipamentos. Os dados são expostos em forma de gráficos e em tabela de variáveis como média de força por ciclo, pico de força e impulso.
11 | Sistema de baropodometria | Sistema F-Scan Versatek 2 – Port Hub & Cuff Based. O Sistema de Baropodometria Computadorizada F-Scan Versatek tem por finalidade medir as pressões nos diferentes pontos da região plantar dos pés, através de palmilhas flexíveis com sensores de pressão distribuídos por toda a sua superfície, podendo ser utilizado em pés desde o tamanho 11 (7,5cm) até o tamanho 52 (35cm).
12 | Sistema inercial de captura de movimento 3D | Sistema de captura do movimento humano por sensores inerciais, sem uso de vídeo. Até 17 sensores inerciais permitem configurações para captura do corpo todo, somente parte superior ou somente parte inferior. Na configuração completa (corpo todo) o sistema utiliza um modelo biomecânico de 23 segmentos com 22 articulações, podendo gerar dados de cada segmento referentes à posição, velocidade, aceleração, orientação, velocidade angular e aceleração angular.
13 | Sistema de aquisição de dados | ADS 2000-IP Sistema de aquisição de dados modular composto por um gabinete e fonte de alimentação, uma placa controladora de aquisição, uma placa condicionadora de sinais e software de aquisição e tratamento de dados.
14 | Software de análise de movimento 3D APAS | Ariel Performance Analisys – APAS É um software de análise de movimento em 3D, baseado em vídeo. O software completo permite a medição, análise e apresentação das características do movimento, podendo utilizar informações provenientes de vídeo, eletromiografia e plataforma de força. O sistema modela o corpo humano como um sistema mecânico de segmentos móveis no qual as forcas muscular, gravitacional, inercial e de reação são aplicadas. É não-invasivo e não requer fios ou sensores, marcadores de pontos anatômicos são opcionais.
15 | Software de análise de movimento Dartfish | Dartfish é um software de edição, análise e apresentação de vídeo. Possui algumas ferramentas de análise, como medição de ângulos, tempos e distâncias, mas o foco do software é na manipulação e apresentação dos vídeos. Permite desenhar sobre o vídeo, inclusão de comentários em áudio, realce de detalhes a serem observados nas imagens, repetição de determinadas cenas, comparação simultânea de dois vídeos (SplitScreen), apresentação de números ou texto sobre as imagens. Entre outras ferramentas, apresenta o aplicativo Stromotion que cria um efeito estroboscópico, permitindo a visualização de toda a trajetória do movimento, seja de um atleta ou um objeto lançado, em uma mesma imagem.
16 | Suporte de peso corporal | Sistema de suspensão (suporte) de peso corporal, utilizado para diminuir a carga sobre o aparelho musculoesquelético durante o treinamento da marcha em esteira ergométrica.