## D14-A- Lab
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA E INORGÂNICA - D14A
SIGLA | D14A
Coordenador | Karine Priscila Naidek
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Estufa para Secagem e Esterelização | Estufa para secagem de vidrarias e reagentes - Necessita Manutenção | Estufa
2 | Manta de Aquecimento de 250ml (duzentos e cinquenta mililitros) de marca Nova (4 unidades) | Manta de aquecimento de 250ml (duzentos e cinquenta mililitros) | Manta NOVA
3 | Chapa de Aquecimento com agitação Magnética Fisatom (5 unidades) | Equipamento utilizado para excutar reações que necessitam de aquecimento e/ou agitação magnética | Chapa Fisaton
4 | Equipamento para determinação de ponto de fusão, marca MS Tecnopan, modelo PFM-II | Equipamento utilizado para medir o ponto de fusão de materiais | Ponto de Fusão
5 | Capela de Exaustão Lutec (6 unidades) | Equipamento utilizado para exaustão de gases tóxicos | Capela
6 | Balança Semi-Analítica de Marca Marte AL500C | Balança com capacidade de aferição de até 500g (quinhentos gramas) - Equipamento emprestado do Lab D14. | Balança
7 | pHmetro digital, marca Ms Tecnopan, modelo mPA210 | Utilizado para medidas de pH em líquidos. | pHmetro
8 | Agitador magnético, marca Warmnest, modelo CJ882-A (6 unidades) | Equipamento utilizado para excutar reações que necessitam de aquecimento e/ou agitação magnética | Agitador Warmnest
9 | Evaporador Rotativo, Fisatom (801) (2 unidades) | Equipamento utilizado para evaporação de líquidos, sob pressão reduzida (é utilizado em conjunto com bomba de vácuo) e banho maria | Evaporador FISATOM
10 | Freezer e Geladeira, marca Electrolux | Utilizados para armazenar reagentes e reações que necessitam de temperatura controlada. | Freezer
11 | Microscópio Opton | Equipamento que permite a visualização de materiais. | Microscópio
12 | Banho Maria, marca Fisatom | Utilizado para aquecimento em banho maria | Banho
13 | Bomba de vácuo, marca Solab | Equipamento que permite a obtenção de vácuo para reações e evaporação rotativa. | Bomba
14 | Destilador de água, Rioseg | Utilizado para obtenção de água com pureza melhor que a fornecida pela rede. (equiamento fora de operação). | Destilador

## D14-A- Sala Tiago
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Sala do Servidor Tiago - Técnico Universitário de Suporte em Analises Químicas (D14A)
SIGLA | D14A - Sala do Técnico Tiago
Coordenador | Karine Priscila Naidek
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Balança Semi-Analítica de Marca Shimadzu BL320H com nº Patrimônio 107918 | Balança com capacidade de aferição de até 320g (trezentos e vinte gramas) Fora de Uso - Necessita Manutenção, não liga mais | item 01_Sala Tiago
2 | Manta de Aquecimento modelo MA-01 com nº de Patrimônio 194451 | Manta de aquecimento de 250ml (duzentos e cinquenta mililitros). Fora de Uso - Necessita de Manutenção, não aquece | item 02_Sala Tiago
3 | Manta de Aquecimento de 5L (cinco litros) sem nº do Patrimônio | Manta de aquecimento fora de Uso - Necessita de Manutenção - sofreu um curto e não aquece | item 03_Sala Tiago
4 | Chapa de Aquecimento com agitação Magnética Fisatom | Equipamento precisa de Manutenção não Aquece | item 04_Sala Tiago
5 | Capela de Exaustão Lutec | Equipamento utilizado para exaustão de gases tóxicos | item 05_Sala Tiago
6 | Capela de Exaustão Lutec | Equipamento fora de Uso, sistema de saída dos gases desinstalado e motor elétrico patinando e fazendo barulhos não conformes. | item 06_Sala Tiago
7 | Manta de Aquecimento de 250ml (duzentos e cinquenta mililitros) de marca Nova, sem nº de Patrimônio | Manta de aquecimento de 250ml (duzentos e cinquenta mililitros). Fora de Uso - Necessita de Manutenção, não aquece | item 07_Sala Tiago
8 | Chapa de Aquecimento com agitação Magnética | Equipamento precisa de Manutenção não Aquece direito e agitação com defeito | item 08_Sala Tiago
9 | Computador Dell de nº de Patrimônio 193488 | Computador em funcionamento | item 09_Sala Tiago
10 | Computador Lenovo | Computador Aguardando nova manutenção do Suporte para tentar fazer funcionar | item 10_Sala Tiago
11 | Impressora RICOH (terceirizada) com identificação TPSC6106 | Impressora em funcionamento aguardando instalação do Suporte | item 11_Sala Tiago