## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Enologia e Bebidas
SIGLA
Coordenador | Leo Rufato
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Agitador Magnético | Realiza mistura de amostras diversas
2 | Balança de Precisão | Utilizada para medir massas com alto grau de precisão
3 | Destilador de Água | Purifica água da torneira para procedimentos laboratoriais
4 | Ar Condicionado | Manter a temperatura de trabalho dos equipamentos a 20°C
5 | Condutivímetro | Medir a condutividade elétrica das amostras
6 | Determinador de Açúcares Redutores | Determinação de Açúcares Redutores em bebidas | Açúcares
7 | Manta Aquecedora | Aquecimento de substâncias e soluções contidas em recipientes
8 | Bureta Digital | Determinação de Acidez Total
9 | pHmetro | Utilizado para medir o potencial hidrogeniônico (pH) de uma amostra
10 | Espectrofotômetro | Determinar os valores de transmitância (luz transmitida) e absorbância (luz absorvida) de uma solução em um ou mais comprimentos de onda. | Espectrofotômetro
11 | Geladeira | Manter as amostras em ambiente refrigerado
12 | Freezer | Manter as amostras em ambiente refrigerado
13 | Câmara BOD | Manutenção da temperatura apropriada das amostras
14 | Ultra-Freezer | Proteger as amostras em temperaturas muito baixas
15 | Câmara Fria | Mantém a temperatura controlada propícia para conservação de materiais diversos
16 | Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas - GC/MS (Uso conjunto com o departamento de solos) | Realiza a separação dos componentes de uma mistura gasosa a ser analisada e a espectrometria de massas
17 | Compressor | Compressor para prensa pneumática
18 | Fermentadores de inox | Fermentadores para vinho sidra e cerveja | Fermentador
19 | Lavadora de Garrafas | Otimizar o processo de lavagem e enxágue de garrafas
20 | Desengaçadeira | Separar a ráquis do grão da uva
21 | Envasadora | Responsável para que os recipientes sejam preenchidos com as quantidades necessárias de líquidos
22 | Refratômetro | Analisar a quantidade de açúcares presente na amostra | Refratômetro
23 | Mastela | Auxilia na elaboração de vinhos
24 | Pipas de inox | Recipientes para fermentação
25 | Balança | Pesar frutos
26 | Balança de Precisão | Utilizado para medir a massa de sólidos e líquidos não voláteis com alto grau de precisão
27 | Arrolhador | Fechar garrafas
28 | Panela automática | Utilizada para a produção de cervejas | Panela Cerveja
29 | Chiller de placas | Utilizado para o resfriamento do mosto de cerveja | Chiller
30 | Prensa | Utilizada para prensagem de uvas e obtenção mosto
31 | Triturador de resíduos | Trituração de frutos para obtenção do mosto
32 | Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – HPLC (uso conjunto com o departamento de solos) | Separação de compostos químicos em solução, a qual é utilizada na química analítica para identificar e quantificar cada componente em uma mistura.