## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Química Tecnologica
SIGLA
Coordenador | Rogerio Simões
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Balanças analíticas | utilizadas para pesagem de reagentes. | qtg foto 1
2 | Balanças analíticas | utilizadas para pesagem de reagentes. | qtg foto 2
3 | Capelas de exaustão | utilizadas para exaustão de gases, utilizadas sempre que houver manejo de resíduos voláteis e/ou tóxicos. | qtg foto 3
4 | Chapas de aquecimento | utilizadas para aquecer reações químicas onde determinada temperatura é requerida | qtg foto 4
5 | Chapa de aquecimento e agitação | Possibilita a homogeinização total de um meio, seja este um meio reacional ou uma solução | qtg foto 5
6 | Centrífuga Coleman 90-1 | para separação de duas fases de uma mistura heterogênea utilizadas | qtg foto 6
7 | Centrífuga Químis | para separação de duas fases de uma mistura heterogênea utilizadas | qtg foto 7
8 | Colorímetro | utilizado para quantificar elementos presentes na água através de leitura de absorbância, em uma faixa fixa de leitura. | qtg foto 8
9 | Condutivímetro | utilizado para determinação de condutividade elétrica de uma solução. | qtg foto 9
10 | Multímetro Minipa et1400 | utilizado para medir correntes contínuas, correntes alternadas e resistências de uma solução e/ou material. | qtg foto 10
11 | Espectrofotômetro Logen LSP220 | utilizado para quantificar elementos presentes em uma amostra líquida, através leitura de absorbância, em uma faixa variável de comprimento de onda. | qtg foto 11
12 | Osmose reversa | Sistema utilizado para tratamento de água para utilização em laboratório - “água destilada”. | qtg foto 12
13 | Destilador de Nitrogênio Technal TE-0363 | utilizado para destilação de nitrogênio amoniacal, bases voláteis totais (BVT) e análise de nitrogênio/proteína pelo método de Kjedahl após processo de digestão. | qtg foto 13
14 | Agitador Vortex | utilizado para homogeneização mecânica de meios reacionais ou soluções | qtg foto 14
15 | Termorreatores | utilizado para homogeneização térmica de meios reacionais, onde especificações de temperatura são requeridas. | qtg foto 15
16 | Estufa de esterilização e secagem SolidSteel | utilizada para secagem de vidrarias, completa secagem de reagentes e secagem de produtos pós-produção. Possui o intuito de remoção de água e líquidos voláteis remanescentes | qtg foto 16
17 | Refrigerador | utilizado na conservação de reagentes e/ou soluções que demandam baixa temperatura de armazenamento | qtg foto 17
18 | Fluorímetro digital | utilizado para determinação de quantidade de Flúor em uma amostra aquosa. | qtg foto 18
19 | Medidor de cloro | utilizado para determinação de quantidade de Cloro em uma amostra aquosa | qtg foto 19
20 | Oxímetro | utilizado para determinação de quantidade de Oxigênio em uma amostra aquosa | qtg foto 20
21 | multiparâmetro AKSO AK88 | utilizado para quantificar elementos presentes na água através de leitura de absorbância, em uma faixa fixa de leitura. | qtg foto 21