## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Infraestrutura
SIGLA | InfraLab
Coordenador | Prof. Rafael Pacheco dos Santos
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Agitador de Peneiras (Ø 8×2) | Possuem a finalidade de efetuar ensaios de separação de materiais suscetíveis a serem classificados pelo tamanho de seus grãos. | Infralab_foto_01
2 | Aparelho casagrande | Utilizado para a determinação do limite de liquidez (LL) dos solos. Acompanha um cinzel chato e um cinzel curvo. NORMA: NBR 6459; DNER-ME 122; ASTM D 4318. | Infralab_foto_02
3 | Baliza | Baliza topográfica é um instrumento utilizado pelo topógrafo para elevar o ponto topográfico com objetivo de torná-lo visível nas operações topográficas. | Infralab_foto_03
4 | Bandeja circular | BANDEJA CIRCULAR DIAMETRO 60x8 CM | Infralab_foto_04
5 | Bastão extensível para Prisma | Suporte para prisma, pode se apresentar no padrão macho e fêmea. | Infralab_foto_05
6 | Bússola | Instrumento de orientação na superfície terrestre que tem como um de seus principais elementos a agulha magnétic, indicando o norte magnético. | Infralab_foto_06
7 | Capsula de alumínio | As cápsulas de alumínio, são indicadas para diversas aplicações e possuem os tamanhos certos para os mais diversos fins. Podem ser usadas para secar amostras de solo dentro de estufas e para guardar amostras sem que estas percam a umidade. | Infralab_foto_07
8 | Conjunto CBR | Composto por: molde cilindrico, soquete, disco espaçador e peso bipartido. Utilizado para realização de ensaios de compactação e moldagem de Corpos de Prova para os ensaios de ISC (CBR). | Infralab_foto_08
9 | Conjunto de peneiras - série e intermediária | Peneiras granulométricas redondas para ensaios de laboratório. As peneiras granulométricas redondas são fabricadas em aço inoxidável tanto seu caixilho como a malha, Ø 8”x 2” de altura. | Infralab_foto_09
10 | Conjunto limite de plasticidade | Conjunto de dispositivos para a determinação do Limite de Plasticidade (LP) em ensaios de Solos. NORMA: NBR 7180; DNER-082; ASTM D 4318 | Infralab_foto_10
11 | Conjunto para densidade in sittu | Conjunto utilizado para determinação da massa específica aparente “in situ” de solos e materiais pedregulhosos. O método é comumente utilizado para controle de compactação em obras de terra (solos).Composto de frascos, funil e bandeja. | Infralab_foto_11
12 | Drone - Veículo aéreo não tripulável | Veículo aéreo não tripulado com câmera de alta resolução embarcada e controle de estabilização. Controle de voo via rádio ou automático. | Infralab_foto_12
13 | Equivalente de areia | Conjunto utilizado para determinação do equivalente de areia (relação entre o volume de areia e o volume total de material) em ensaios em Solos e Agregados miúdos. NORMA: DNER-ME 054; NBR 12052. | Infralab_foto_13
14 | Estação de monitoramento metereológico | Conjunto de instrumentos ou sensores que recolhem dados para análise do tempo meteorológico. Esses instrumentos são capazes de registrar a temperatura do ar, velocidade e direção do vento, umidade do ar, radiação solar, chuva, pressão atmosférica entre outras variáveis. | Infralab_foto_14
15 | Estação total para topografia | A estação total é um equipamento eletrônico utilizado para medidas de ângulos e distâncias nos levantamentos topográficos. A estação total é a junção de dois instrumentos: o teodolito e o distanciômetro. É um instrumento de alta produtividade e amplamente utilizado em topográfia. | Infralab_foto_15
16 | Estufa | Estufa elétrica, com controlador de temperatura de 50º a 250ºC, usada na secagem e esterilização de materiais laboratoriais. | Infralab_foto_16
17 | Mesa de pesagem hidrostática | Mesa para pesagem hidrostática desenvolvida para determinar a massa específica aparente, massa real de grãos e amostras indeformadas de Solos e Agregados. NORMA: NBR 10838. | Infralab_foto_17
18 | Nível de cantoneira | Equipamento em forma de cantoneira e dotado de bolha circular que permite ao auxiliar segurar a baliza na posição vertical sobre o piquete ou sobre o alinhamento a medir. | Infralab_foto_18
19 | Nível eletrônico | O nível topográfico eletrônico é um instrumento que possui como objetivo a determinação da diferença de nível existente entre 2 pontos topográficos. Para isto ele faz uso de um sistema de lentes e processador eletrônico. | Infralab_foto_19
20 | Nível óptico | O nível topográfico eletrônico é um instrumento que possui como objetivo a determinação da diferença de nível existente entre 2 pontos topográficos. | Infralab_foto_20
21 | Perfurador de solo | Ferramenta essencial para abertura de buracos em solo de terra, saibro ou areia. Acionamento mecânico. Para fazer buracos para instalar postes, palanques, escava em formato cilíndrico, rente às paredes. | Infralab_foto_21
22 | Prensa manual | Equipamento utilizado para realização do ensaio de determinação do “Índice de Suporte Califórnia” (ISC), comumente chamado de CBR. O ensaio tem por finalidade determinar a resistência à penetração em Solos, parâmetro utilizado em dimensionamento de pavimentos para estradas, aeroportos e outras obras afins. | Infralab_foto_22
23 | Prisma | Trata-se de um instrumento topográfico que auxilia nas medições de ângulos distâncias. | Infralab_foto_23
24 | Quarteador (REPARTIDOR DE AMOSTRAS 1/2) | É utilizados para dividir ou quartear amostras de solo, tornando a amostra perfeita e homogênea. Este produtos é fabricado por uma série de calhas inclinadas, ora para um lado, ora para outro. | Infralab_foto_24
25 | Rastreador GPS | O rastreador GPS portátil permite a determinação das coordenadas geodésicas de maneira simples e prática. Equipamento amplamente utilizado em atividades topográficas. | Infralab_foto_25
26 | Receptor GPS geodesico - GNSS | Todo o sistema de Posicionamento Global por Satélite (GNSS) baseia-se em medir quanto tempo o sinal leva para chegar de um satélite para o receptor e determinar sua posição no planeta. A utilização do posicionamento Real Time Kinematic, conhecido como RTK oferece ao profissional uma maior agilidade, qualidade, rapidez, precisão e posicionamento em tempo real, ou seja, in loco. Ademais, um receptor GPS/GNSS RTK é aquele que provê o posicionamento relativo cinemático em tempo real. | Infralab_foto_26
27 | Régua graduada | Instrumento de medição fabricado geralmente em aço com graduações ao longo de seu comprimento utilizado para medições de distância e desnível. | Infralab_foto_27
28 | Teodolito | O teodolito é um instrumento de precisão óptico que mede ângulos verticais e horizontais além de distância. | Infralab_foto_28
29 | Trena de fita | A trena é fabricada com caixa plástica aberta resistente impactos e golpes, além de ser equipada com gancho na ponta para fácil fixação da fita na terra durante longas medições. Escala graduada com divisão em mm e duas classes de precisão. | Infralab_foto_29
30 | Tripé topográfico | Suporte metálico para equipamentos topográficos, ajustável para boa visualização e utilização destes equipamentos. | Infralab_foto_30
31 | Umidimetro (speedy test) | Conjunto utilizado para determinação rápida do teor de umidade em Solos e Agregados miúdos (areias e outros materiais granulares). NORMA: DNER-ME-052 | Infralab_foto_31