## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Fisiologia Vegetal e Tecnologia Pós-Colheita
SIGLA | LFTPC
Coordenador | Cristiano André Steffens
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Cromatógrafo à gás Perkin Elmer | Cromatógrafo à gás equipado com coluna empacatoda e capilar, detectores FID e TCD e autosampler para análise de compostos | foto GC
2 | Sistema gerador de N2 | Ssitema para geração gás N2 com pureza de 99,95% | foto gerador1 e foto gerador2
3 | Sistema automatizado para monitoramento de condição de atmosfera controlada | Sistema constituído de analisador de gases, software, válvulas, placas lógicas para automação da análise de gases da composição atmosférica de armaenagem | foto monitoramento1 e foto monitoramento2
4 | Sistema de armazenagem em atmosfera controlada e controlada dinâmica (escala experimental) | Sistema de sensores e analisadores de fluorescência de clorofilas para armazenagem de maçãs em atmosfera dinâmica | foto armazenagem1 e foto armazenagem2
5 | Analisador de óxido nítrico | Equipamento que analisar a concentração do gás óxido nítrico | analisador NO
6 | absorvedor de CO2 | Equipamento dotado de 12 bombas e material absorvente de CO2 para eliminação de CO2 | absorvedor de CO21
7 | liofilizador semi-industrial | Equipamento com câmara de liofilização de média-grande capacidade para liofilizar material em média-grande quantidade | liofilizador
8 | Texturômetro | Equipamento utilizado para análise de textura de alimentos com alta precisão | texturometro
9 | Colorímetro CR400 | Equipamento utilizado para avaliação da coloração de superfícies nos sistemas Lab e CLh | CR400
10 | Colorímetro CM700d | Equipamento utilizado para avaliação da coloração de superfícies nos sistemas Lab e CLh | CM700d
11 | Ultrafreezer Thermoscientific | Equipamento para armazenagem de amostras a -80°C | ultrafreezer1
12 | Ultrafreezer Panasonic | Equipamento para armazenagem de amostras a -80°C | ultrafreezer2
13 | Titulador automático 1 | Equipamento automatizado para análise por tituláção de neutralização | titulador1
14 | Titulador automático 2 | Equipamento automatizado para análise por tituláção de neutralização | titulador2
15 | Titulador automático 3 | Equipamento automatizado para análise por tituláção de neutralização | titulador3
16 | Espectrômetro NIR | Equipamento utilizado para análise não destrutiva de atributos de maturação e de distúrbios fisiológicos | NIR
17 | Espectrorradiômetro | Equipamento utilizado para análise da qualidade da luz em ambientes. | espectrorradiômetro
18 | Analisador portátil de gases O2 e CO2 Isolcell | Equipamento usado para avaliação da concentração de O2 e CO2 em condições de armazenagem e para avaliação da taxa respiratória | analisador1
19 | Analisador portátil de gases O2 e CO2 Schelle | Equipamento usado para avaliação da concentração de O2 e CO2 em condições de armazenagem e para avaliação da taxa respiratória | analisador2
20 | leitora de microplacas | Equipamento dotado de sensores de absorbância e luminescência para análises bioquímicas | leitora
21 | luminômetro | Equopamento dotado de sensor de luminescência | luminometro
22 | absorvedor de CO2 | Equipamento dotado de 6 bombas e material absorvente de CO2 para eliminação de CO2 | absorvedor CO22
23 | misturador de gases | Equipamento utilizado para misturar gases, gerando misturas padrões de calibração ou para ajustar fluxo de um gás com até 4 saídas. | misturador
24 | Câmaras fria A | Câmara fria de 20 m3 de capacidade, controle de temperatura para armazenagem de frutos | camara A
25 | Câmaras fria B | Câmara fria de 20 m3 de capacidade, controle de temperatura para armazenagem de frutos | camara B
26 | Câmaras fria C | Câmara fria de 20 m3 de capacidade, controle de temperatura e umidade para armazenagem de frutos | camara C
27 | Câmaras fria D | Câmara fria de 20 m3 de capacidade, controle de temperatura e umidade para armazenagem de frutos | camara D
28 | Moinho de bolas | Equipamento para puleirzação de amostras sólidas, dotado de duas capsulas e esferas de moagem, com ajuste de tempo e frequência oscilatória | moinho