## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Plantas Forrageiras
SIGLA | NUPEP
Coordenador | André Fischer Sbrissia
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | CI-710 Miniature Leaf Spectrometer | O Espectrômetro de Folha em Miniatura CI-710 mede a transmissão, absorção e absorção e reflexão das folhas. A iluminação de referência de referência é gerada por duas fontes combinadas: um LED azul e uma lâmpada incandescente que fornece saída que abrange a faixa do visível ao infravermelho próximo (NIR), abrangendo a faixa de 400 a 950 nm | The-portable-CI-710.png
2 | LAI‑2200C Plant Canopy Analyzer | O analisador de dossel de plantas LAI-2200C utiliza um método não destrutivo para medir com facilidade e precisão o índice de área foliar (LAI). Ele supera consistentemente outros métodos, como a ceptometria e a fotografia hemisférica, em termos de flexibilidade, recursos avançados, precisão e facilidade de uso. | 2200c-angled.png
3 | LI-3100C | O LI-3100C é um instrumento de bancada robusto projetado para digitalizar rapidamente a área, o comprimento e a largura das folhas. | integrador.png
4 | Epson Expression 12000XL com Software WinRhizo | O scanner Epson Expression 12000XL-PH conta com uma unidade de alto rendimento para digitalizar transparências e negativos por lotes, desenvolvido especialmente para fotógrafos professionais. Com resolução de 2400 x 4800 dpi, tecnologia Micro Step DriveTM e um Dmax 3.8 para uma qualidade de imagem extraordinária, também suporta digitalização de grande formato, permite acomodar mídias refletivas de até 31 x 43,7 cm (12,2 "x 17,2"), além de slides, negativos e transparências. O sistema para análise de raízes WinRHIZO, desenvolvido pela empresa canadense Regent Instruments, foi especialmente concebido para a medição das raízes em diferentes formas, podendo realizar análises morfológicas (comprimento, área, volume, número de pontas, bifurcações e cruzaentos. | scanner.jpg