## Planilha1
EQUIPAMENTO MICROPROPAGAÇÃO VEGETAL
Equipamento | Quantidade | Descrição (marca e modelo) | Utilização | Valor unitário | Valor total
Incubadora refrigerada com fotoperíodo e alternância de temperatura e controle de umidade | 1 | SP Labor. Modelo SP-227/364. | Utilização: para o crescimento de plantas e para a conservação de materiais micropropagados em baixas temperaturas. | 19500 | 19500
Microscópio estéreo | 1 | Zeiss.. Zoom Stemi 305, LAB, bino, Greenough, w.d. 110 mm, 10x/23, 0.8x-4.0x. | Utilização: utilizado para extração de meristemas de plantas na fase de introdução e para a separação de gemas adventícias na fase de multiplicação. | 15500 | 15500
Estereomicroscópio Binocular | 1 | XT-3L-BI, aumento de 80X. | Utilização: para visualização de órgãos vegetais. | 1487.51 | 1487.51
Refrigerador 1P 300 L Frost free | 1 | Marca Consul. Referencia CRB36AB. Volt 220, cor Branco. | Utilização: para a armazenagem de reagentes e materiais de análises e amostras coletadas, e que devem permanecer em temperatura amena. | 2200 | 2200
Balança analítica eletrônica | 1 | Tecnal. SHI-AUW - 220 D | Utilização: realizar a pesagem de reagentes necessários para a formulação de meio de cultura e soluções. | 13988 | 13988
Balança analítica eletrônica | 1 | Marte AD500, 510g. | Utilização: realizar a pesagem de reagentes necessários para a formulação de meio de cultura e soluções. | 5000 | 5000
Phmetro de Bancada | 2 | Tecnopom, mPA-210 - MS | Utilização: utilizado para mensurar e calibrar o pH de soluções reagentes e meios de cultura. | 3500 | 7000
Agitador magnético | 1 | Biotech - BT 40. Número de série 140719 | Utilização: para a preparação de soluções reagentes de solubilidade sob alta agitação em temperatura ambiente. | 820 | 820
Agitador magnético com aquecimento | 1 | Cien Lab CE 495 | Utilização: para a preparação de soluções, reagentes com baixa solubilidade com auxílio de temperatura. | 1719 | 1719
Destilador de água | 1 | Marte Pilsen, 10L | Utilização: para produção de água destilada livre de ions. | 2902 | 2902
Destilador de Água tipo Pilsen | 1 | QUIMIS. Pilsen 10L | Utilização: para produção de água destilada livre de ions. | 2788 | 2788
Microondas 30 Litros | 1 | Brastemp. Modelo 8MS | Utilização: para a preparação dos meios de cultura a serem realizados para a manutenção e propagação do material vegetativo in vitro. | 790 | 790
Autoclave Vertical Analógica | 1 | Prismatec CS-75 - 75 Litros - com pedal e Anvisa | Utilização: para a esterilização de materiais de micropropagação. | 22410 | 22410
Esterilizadores Pérolas de Vidro | 1 | Biothec - BT 1210/D | Utilização: para esterilizar as ferramentas de micropropagação (pinças, bisturis) | 2210 | 2210
Impressora Brother | 1 | Brother. Modelo HL53 | Utilização: para impressão de materiais (artigos, protocolos) e etiquetas de identificação experimental. | 2540 | 2540
Ar condicionado Split hw | 1 | Philco 12000itq FM9W 12000BtU qf inverter 220v. | Utilização: para refrigeração da câmara de crescimento de plantas Micropropagadas. | 2500 | 2500
Ar condicionado Split | 1 | Komeco 12000itq 12000BtU qf inverter 220v. | Utilização: para refrigeração da câmara de crescimento de plantas Micropropagadas. | 2450 | 2450
Câmara de crescimento climatizada | 1 | Tipo linha Eco Ralm ref 457-5-2. 7 estantes com 6 prateleiras com 2 lâmpadas tubulares led 120cm 1,20m 6000k. | Utilização: para regeneração, crescimento e desenvolvimento de materiais in vitro. | 34244 | 34244
Ar condicionado Split | 1 | Elgin inverter 12000btus. qf hjqe12c2cb – 221871. qf hjq112c2wb – 221872. | Utilização: para refrigeração da sala de preparo meios de cultura e avaliação. | 2600 | 2600
Capela de fluxo laminar | 1 | Fluxo unidirecional Veco FUH 12 | Utilizado para as atividades de micropropagação do material in vitro, em um ambiente totalmente estéril | 26800 | 26800