## Planilha1
BIOFÁBRICA DE PLANTAS
Equipamento | Quantidade | Descrição (marca e modelo) | Utilização | Valor unitário | Valor total
Fitotron | 1 | Fitotron tipo: Conjunto Industrial para a produção de frio camara frigorifera de atmosfera convencional. Climamont | Para promover crescimento de plantas e realizar procedimentos de termoterapia | 58900 | 58900
Câmara de biossegurança | 1 | Biosafe 09 A2 AT Inox 304. Controlar | Para atividades de propagação e produção em meio de cultura de material vegetal, garantindo a assepsia do material e segurança dos usuários. | 38950 | 38950
Container de Nitrogênio Liquido | 1 | Container Armazenamento NL2 Biocane 73. ThermoScientific | Para armazenamento de Nitrogênio liquido necessário para análises genéticas, de limpeza clonal e atividades enzimaticas de plantas | 15658.7 | 15658.7
Purificador de água - Ultrapura | 1 | Purificador de Agua Smart2Pure 3lH UV/U. ThermoScientific | para obtenção de água livre de contaminações a níveis de DNA e RNA destinado para as atividades de cultivo de material vegetal | 43245 | 43245
No-Break | 1 | Nobreak C5 EX511 6KVA Online Dp Conv 220v/220v | Para segurança de equipamentos eletricos | 30000 | 30000
Centrifuga refrigerada | 1 | Centrifuga 5810R, 230V/50-60hZ, Totor de angulo fixo F-34-6-38, 6x85. Eppendorf | Para análises que necessitam a centrifugação do material, separando liquido de solido, velocidade de rotação superior a 10.000 RPM | 86022.71 | 86022.71
Ultrafreezer | 2 | CryoCube F570n 208V 60Hz BR. Eppendorf | Para a manutenção (criopreservação) e/ou o congelamento de materiais de análises e/ou amostras | 132243.61 | 264487.22
Máquina de fazer gelo profissional em escamas | 1 | MAQUINA DE GELO PARA LABORATORIO EM ESCAMAS 50KG/DIA RESERV. P/ ATE 15 KG 220V Elo Scientific | Para produção de gelo tipo escama utilizado para manutenção e resfriamento de soluções e materiais | 13623 | 13623
Sequenciador genético | 1 | NANO-MiniON MK1B- SISTEMA DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO MK1B. Interprise Instrumentos Analiticos | Para análises de sequenciamento de genes de amostras vegetais, possibilitando a identificação de virus e identificação genética de espécies | 126829 | 126829
Incubadora climatizada | 2 | Incubadora climatizada para micropropagação de plantas em estrutura de container tipo reefer 40" pés- Oeste Container | Equipamento utilizado para atividades de cultivo de material vegetal, com divisão em ambiente sujo e limpo, garantindo atividades assépticas, para a propagação de plantas e limpeza clonal de variedades frutiferas | 103400 | 206800
Incubadora BOD | 1 | incubadora BOD Microprocessada com Fotoperiodo Biothec | Para manutenção e crescimento de material vegetal | 13000 | 13000
Botijão Nitrogênio | 1 | Botijão de Nitrogênio para transporte 20L. Marca Scryo | para transporte de Nitrogênio liquido | 4000 | 4000
Phmetro de bancada | 1 | Phmetro Onsense PH 2500 com Eletrodo ME | Para determinação de pH de soluções | 1810.2 | 1810.2
Sistema de produção de água purificada - osmose reversa | 1 | Sistema de osmose reversa laboratorial Evolution, marca: Permution, modelo: ROE0520. | Utilização: para produção de água ivre de ions e microorganismos. | 15000 | 15000
Autoclave Phoenix | 1 | Phoenix Luferco - 75 L vertical | tilização: para a esterilização de materiais de micropropagação. | 31030 | 31030
Refrigerador 332 L Frost free | 1 | Eletrolux Super Freezer DC37 | Utilização: para a armazenagem de reagentes e materiais de análises e amostras coletadas, e que devem permanecer em temperatura amena. | 2599 | 2599
Refrigerador 300L Frost free | 1 | Consul. 300 L Frost free, Biplex | Utilização: para a armazenagem de reagentes e materiais de análises e amostras coletadas, e que devem permanecer em temperatura amena. | 2754 | 2754
Incubadora refrigerada com fotoperíodo e alternância de temperatura e controle de umidade | 1 | SP Labor. Modelo SP-227/364. | Utilização: para o crescimento de plantas e para a conservação de materiais micropropagados em baixas temperaturas. | 19500 | 19500
Balança analítica eletrônica | 1 | Shimadzu. SHI-AUW - 220 D | Utilização: realizar a pesagem de reagentes necessários para a formulação de meio de cultura e soluções. | 15526 | 15526
Agitador magnético | 1 | Biotech - BT 40. Número de série 140719 | Utilização: para a preparação de soluções | 820 | 820
Phmetro de Bancada | 2 | Tecnopom, mPA-210 - MS Brastemp. Modelo 8MS | Utilização: utilizado para mensurar e calibrar o pH de soluções reagentes e meios de cultura. | 3500 | 7000
Microondas 30 Litros | 1 | Brastemp. Modelo 8MS | Utilização: para a preparação dos meios de cultura a serem realizados para a manutenção e propagação do material vegetativo in vitro. | 740 | 740
Destilador de água | 1 | Marte Pilsen, 10L | Utilização: para produção de água destilada livre de ions. | 2902 | 2902
Ar condicionado Split | 2 | TCL 12000itq 12000BtU qf inverter 220v.Modelo TAC12CHSA1 | Utilização: para refrigeração de duas salas da Biofábrica | 3019 | 6038
Autoclave Vertical Analógica | 1 | Phoenix Luferco - 18 L vertical | Utilizado para a esterilização | 12300 | 12300
Esterelizadores de microesferas | 2 | AmbiKontrol | Utilização: para esterilizar as ferramentas de micropropagação (pinças, bisturis) | 1600 | 3200
Microscópio estéreo | 2 | Zeiss.. Zoom Stemi 305, LAB, bino, Greenough, w.d. 110 mm, 10x/23, 0.8x-4.0x. | Utilização: utilizado para extração de meristemas de plantas na fase de introdução e para a separação de gemas adventícias na fase de multiplicação. | 15500 | 31000
Estereomicroscopio trinocular | 1 | Motic serie SMZ-168T-LED | Utilizado para realizar a excisão de explantes meristemas apicais e/ou verificação de contaminação dos meios de cultura e materiais propagativos | 9100 | 9100
Capela de fluxo laminar | 1 | Fluxo unidirecional Veco FUH 12 | Utilizado para as atividades de micropropagação do material in vitro, em um ambiente totalmente estéril | 26800 | 26800
Capela de fluxo laminar | 1 | Filter Flux. FLH 960/6 | Utilizado para as atividades de micropropagação do material in vitro, em um ambiente totalmente estéril | 19500 | 19500
Ar condicionado Split | 1 | Agratto 18000itq 18000BtU inverter 220v.Modelo LCS18QF-021 | Utilização: para refrigeração da câmara de crescimento de plantas Micropropagadas. | 3599 | 3599
Ar condicionado Split | 2 | Brize 12000itq 12000BtU inverter 220v. | Utilização: para refrigeração da sala de repicagem e da câmara de crescimento de plantas Micropropagadas. | 2489 | 4978
Ar condicionado Split hw | 1 | Philco 12000itq FM9W 12000BtU qf inverter 220v. | Utilização: para refrigeração da câmara de crescimento de plantas Micropropagadas. | 2500 | 2500
Ar condicionado Split | 1 | Rheem 12000itq FM9W 12000BtU qf inverter 220v. | Utilização: para refrigeração da câmara de crescimento de plantas Micropropagadas. | 2750 | 2750
Câmara de crescimento climatizada | 1 | Tipo linha Eco Ralm ref 457-7-2 com 14 estantes com 7 prateleiras com 2 lâmpadas tubulares led 120cm 1,20m 6000k. | Utilização: para regeneração, crescimento e desenvolvimento de materiais in vitro. | 76132 | 76132
Compressor de ar | 1 | Compressor Power | Utilizado para sistema de Biorreatores | 1600 | 1600
Ar condicionado Split | 1 | Elgin inverter 9000btus. | Utilização: para refrigeração da sala de descarte da biofábrica | 2400 | 2400