## Fruticultura
Equipamento | Quantidade | Descrição (marca e modelo) | Valor unitário | Valor total
Equipamento para medir a resistencia de polpa dos frutos (texturômeto de bancada) | 1 | Analisador de textura, marca: Extralab Brasil, modelo: TA.XT. Uma solução de coluna única, compacta e portátil, ideal para análise de textura e avaliação de propriedades materiais, suportando cargas de até 50 kg. | 345000 | 345000
Câmara de crescimento, tipo fitotron com controle de temperatura, fotoperíodo e umidade tamanho 4x5m | 1 | Marca: climamonte, modelo: fitotron | 206000 | 206000
Câmara de crescimento, tipo fitotron com controle de temperatura, fotoperíodo e umidade tamanho 4x5m | 1 | Marca: climamonte, modelo: fitotron | 206000 | 206000
Equipamento para medição de área foliar | 1 | Medidor de área foliar, não destrutivo que pode ser usado no campo ou no laboratório, marca: LI-COR, modelo: LI-3000C. | 250000 | 250000
Trator agrícola Antonio Carraro, traçado com cabine | 1 | Trator isodiamétrico agrícola, marca: Tramontini, modelo: TN5800 MAJOR. Motor Yanmar 4TNV88-BDCR / Baixo Consumo, 4 Cilindros; 50Cv / 36,8 kW. | 250000 | 250000
Câmara de crescimento para propagação de mudas 400m2 com túneis e controle de temperatura, umidade e luminosidade | 1 | Marca: Van Der Hoeven, modelo: germinada com parede | 500000 | 500000
Equipamento para medição de dossel vegetativo para plantas perenes | 1 | Medidor portátil do dossel das plantas, marca: CID Bio-Sciense, modelo: CI-110. | 74000 | 74000
Equipamento para medição da intensidade luminosa em plantas | 1 | Sensor quântico de linha, marca: LI-COR, modelo LI-191 R. É usado para medir a luz solar sob o dossel de uma planta, onde o campo de luz não é uniforme. | 140000 | 140000
(Espectro radiômetro) | 1 | LI-COR, Li-180 | 57000 | 57000
Pulverizador atomizador sem cardan - capacidade 600L | 1 | Pulverizador transmissão hidraúlica, marca: Franzoni, modelo: PHF-600. Capacidade de carga 600 litros, ventilador 600 ou 700 milimetros, bomba italiana 70 l/min, comando italiano, desligamento do ventilador, isento de cardan, correias, polias e mancais e acompanha o trajeto do trator. | 55000 | 55000
Raleadora mecânica para frutos | 1 | Marca: LC agrícola, modelo: Raleadora mecânica. | 57000 | 57000
Equipamento de deslocamento tipo 6x4 (Gator) | 1 | Veículo Utilitário Tradicional, marca: John Deere, modelo: TX 6x4. Equipado com motor diesel de quatro tempos, 3 cilindros, refrigerado a líquido, de 13,6 kW (18,2 cv)*, 993 cc (60,6 pol. cúbicas) | 120000 | 120000
Veículo elétrico para transporte de material para experimentos | 1 | Veículo elétrico tripulado, marca: E-mart car, modelo: VET 1000 | 70900 | 70900
Câmara de crescimento para produção de morangos 675m2 | 1 | Marca: Arco Zanata, modelo: germinada sem parede | 70000 | 70000
Câmara de crescimento para condução de experimentos 180m2 | 1 | Marca: Arco Zanata, modelo: Casa de vegetação | 60000 | 60000
Câmara de crescimento para condução de ensaios do melhoramento genético 50m2 | 1 | Marca: Arco Zanata, modelo: Casa de vegetação | 50000 | 50000
Câmara de crescimento para condução de ensaios do melhoramento genético 50m2 | 1 | Marca: Arco Zanata, modelo: Casa de vegetação | 50000 | 50000
Câmara de crescimento para condução de ensaios do mehoramento genético 80m2 | 1 | Marca: Arco Zanata, modelo: Casa de vegetação | 55000 | 55000
Veículo de transporte agrícola | 1 | Marca: MF Máquinas Agrícolas, modelo: carreta agrícola a gasolina | 52000 | 52000
Veículo de transporte agrícola | 1 | Marca: MF Máquinas Agrícolas, modelo: carreta agrícola a gasolina | 52000 | 52000
Equipamento para medir coloração da epiderme de frutas (colorímetro) | 1 | Colorímetro Minolta, marca: Konica Minolta, modelo: Chroma Meter CR 400 | 88000 | 88000
Câmara fria 1,80x2 m | 1 | Marca climamonte, modelo 212 | 50000 | 50000
Equipamento para titulação de soluções com base de NOH automático | 1 | Titulador Potenciométrico Automático, marca: HANNA Instruments, modelo: HI931-02. | 51000 | 51000
Sistema de irrigação de injeção direta de fertilizantes | 1 | Hidrofert, marca: Hidrosense, modelo: HIDROFERT MINI 40/EC 2B12nº 469, bombas 2607/2608/2610/2612 com sistema de irrigação galcon ac-6. O Sitema inclui a controladora e todo material elétrico e hidraúlico para instalação da mesma. | 65000 | 65000
Sistema de irrigação de injeção direta de fertilizantes na cultura do morangueiro | 1 | Hidrofert, marca: Hidrosense, modelo: MINI 20/EC 2B12nº 1947/19/45 com sistema de irrigação galcon ac-6. O Sitema inclui a controladora e todo material elétrico e hidraúlico para instalação da mesma. | 50000 | 50000
3023900
Encanteiradora para canteiros de morangos | 1 | Marca: Lavrale, modelo: RF 125/E | 5000 | 5000
Roçadeira | 1 | Roçadeira HUS 235R | 2266.5 | 2266.5
Microscópio | 5 | Marca: Zeiss, modelo: Stemi 305 | 5090 | 25450
Estereomicroscópio Binocular | 1 | XT-3L-BI, aumento de 80X. | 1487.51 | 1487.51
Ar condicionado | 1 | Elgin inverter, 9000 btus qf hjq109c2wb | 3000 | 3000
Ar condicionado | 1 | Elgin inverter, 9000 btus qf hjq109c2wb | 3000 | 3000
40204.01
3064104.01