## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Biologia Molecular, Imunologia e Microbiologia
SIGLA | LABMIM
Coordenador | Prof. Dra. Denise Nunes Araujo
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
| AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL DE MESA | Esterilização a vapor saturado sob pressão. Para esterilização de instrumentos e materiais.
| AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA | A autoclave vertical é um equipamento utilizado para esterilização de diversas soluções e materiais através do método sob vapor saturado (temperatura/pressão)
| BANCADA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL | Utilizada em laboratórios para promover áreas de trabalho estéreis para o manuseio de materiais, garantindo a proteção dos produtos manipulados em seu interior.
| BANHO-MARIA ULTRASSÔNICO | O Banho de Ultrassom ou Banho Ultrassônico é utilizado em várias situações, tendo sua principal utilização na limpeza baseada na transformação de energia elétrica em energia mecânica.
| CABINE FLUXO LAMINAR VERTICAL – PCR | A Cabine de Fluxo Laminar é um Equipamento de Proteção Coletiva Essencial para um laboratório que realiza a manipulação de materiais biológicos ou estéreis que não podem sofrer quaisquer tipos de contaminações existentes no meio externo (Contaminantes) ou de contaminações cruzadas.
| CENTRÍFUGA REFRIGERADA | Uma centrífuga refrigerada é um tipo de equipamento de laboratório usado para separar componentes de amostras líquidas com base em sua densidade. A principal característica que a distingue de outras centrífugas é sua capacidade de refrigerar as amostras durante a centrifugação.
| CONTADOR DE COLÔNIA ELETRÔNICO | Como o próprio nome sugere, ele facilita a contagem de conjuntos de bactérias. Elas, as colônias de bactérias, ficam unidas fisicamente e, através da contagem, é possível realizar o estudo do comportamento e da estrutura desses microrganismos.
| CUBA DE ELETROFORESE | Uma cuba de eletroforese é um equipamento utilizado em laboratórios para separar e analisar moléculas como proteínas, ácidos nucleicos e carboidratos. Esse processo ocorre por meio da aplicação de corrente elétrica em uma solução contendo as substâncias a serem analisadas.
| DESTILADOR DE ÁGUA | O destilador tem como função eliminar os agentes contaminantes presentes na água.
| ESPECTROFOTÔMETRO NANODROP | O equipamento Nanodrop é um espectrofotômetro desenvolvido para medidas de concentração de ácidos nucléicos (DNA fita simples ou dupla, e RNA) e proteínas purificadas, a partir de pequenas quantidades de solução (1-2 μL).
| ESTUFA BACTERIOLÓGICA | O funcionamento de uma estufa bacteriológica é baseado nos princípios da termodinâmica. O equipamento é equipado com um sistema de aquecimento que eleva a temperatura interna a níveis adequados para o cultivo de micro-organismos
| FONTE DE ELETROFORESE | A fonte de eletroforese é responsável por fornecer a tensão elétrica necessária para que as moléculas se movam através de um gel sob a influência de um campo elétrico.
| FOTODOCUMENTADOR/TRANSILUMINADOR UVB | O Fotodocumentador com Transiluminador é um sistema digital para imagens de géis de agarose. Possui câmera escura de captura com câmera integrada e sistema de iluminação epi luminescência.
| INCUBADORA DE CO2 | Uma estufa de CO2, também chamada de Incubadora de CO2, é um equipamento de laboratório que tem por finalidade manter um excelente controle da temperatura, assim como do % de dióxido de carbono (CO2) dentro de uma câmara onde colocamos as amostras
| LEITORA DE MICROPLACAS | Uma leitora de microplaca é um instrumento de laboratório usado para medir reações químicas, biológicas ou físicas, propriedades e analitos dentro do poço de uma microplaca.
| MESA AGITADORA ORBITAL | Uma mesa agitadora ´é usada ​​para misturar, agitar ou processar amostras em frascos, tubos ou funis
| PCR - REAL TIME | A tecnologia de PCR em Tempo Real ( qPCR ) é uma evolução do método de PCR (Polymerase Chain Reaction ou Reação em Cadeia da Polimerase). Seu princípio se baseia na duplicação de cadeias de DNA “in vitro” que pode ser repetida diversas vezes, gerando quantidade de DNA suficiente para realizar diversas análises.
| SEQUENCIADOR DE NOVA GERAÇÃO | O seqüenciador MiSeq é uma plataforma de experimentação com diversas aplicações, em especial sequenciamento de genomas pequenos, amplicons, metagenomica, cDNA, dentre outros. A tecnologia principal consiste na amplificação da molécula de DNA em fase sólida (microcélulas) e posterior sequenciamento por fotodigitalização de cada processo de incorporação de bases ao longo da síntese das moléculas de DNA.
| TERMOCICLADOR | Um termociclador, é um instrumento laboratorial utilizado principalmente em biologia molecular e bioquímica. Sua função principal é realizar reações de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), um método amplamente utilizado para amplificar segmentos de DNA.
| ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA | Com o funcionamento baseado na osmose reversa, onde a solvente água é separada de um soluto de baixa massa molecular através uma membrana semipermeável, o ultrapurificador de água para laboratório é um equipamento muito utilizado para se obter água química e microbiologicamente pura.