## Ecologia
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Ecologia do solo
SIGLA | EcoSolo
Coordenador | Osmar Klauberg Filho
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Agitador horizontal | O agitador horizontal é um equipamento de laboratório projetado para agitar soluções e misturas em recipientes, geralmente vasos ou frascos, que são posicionados horizontalmente. Ao contrário do agitador magnético, que utiliza um campo magnético para mover a barra de agitação, o agitador horizontal geralmente usa um motor para mover os frascos de forma rotacional ou os movimenta de forma oscilante. | Agitador horizontal.jpeg
2 | Agitador magnético | O agitador magnético é um equipamento de laboratório utilizado para misturar líquidos de forma homogênea, utilizando um campo magnético. Ele funciona com uma barra magnética que é inserida no recipiente contendo o líquido e é movimentada por um ímã localizado no interior da base do agitador, que gira para promover a agitação. | Agitador magnético.jpeg
3 | Agitador Vortex | O agitador vortex é um equipamento de laboratório utilizado para a rápida homogeneização de líquidos em pequenos recipientes, como tubos de ensaio, microtubos e frascos. Seu funcionamento é baseado em um motor que gera um movimento circular intenso, criando um vórtice no líquido e garantindo uma mistura eficiente sem a necessidade de intervenção manual. | Agitador Vortex.jpeg
4 | Autoclave | A autoclave é um equipamento utilizado para esterilização de materiais e instrumentos por meio de vapor de alta pressão e temperatura. Seu funcionamento baseia-se na eliminação de microrganismos, incluindo bactérias, vírus e esporos, tornando os objetos completamente estéreis. | Autoclave.jpeg
5 | Balança analítica | A balança analítica é um equipamento de laboratório altamente preciso, projetado para medir massas com extrema exatidão, geralmente em uma faixa de 0,0001 g (ou 0,1 mg). Esse tipo de balança é essencial em ambientes científicos, químicos e farmacêuticos, onde é necessário pesar pequenas quantidades de substância com precisão e confiabilidade. | Balança analítica.jpeg
6 | Balança de precisão | A balança de precisão é um equipamento utilizado para medir massas com alta exatidão, sendo essencial em laboratórios, indústrias e farmácias. | Balança de precisão.jpeg
7 | Bomba de vácuo | A bomba de vácuo é um equipamento utilizado para remover gases e reduzir a pressão em um sistema fechado, criando um ambiente de vácuo parcial ou total. Ela é amplamente empregada em laboratórios para aplicações como filtração a vácuo, evaporação rotativa, dessecação e sistemas de secagem. Existem diferentes tipos, como bombas de diafragma, de palhetas rotativas e de anel líquido, cada uma adequada para necessidades específicas de pressão e vazão | Bomba de vacúo.jpeg
8 | Câmaras de crescimento BOD | As câmaras de crescimento BOD (Biochemical Oxygen Demand) são equipamentos laboratoriais projetados para controle preciso de temperatura, umidade e, em alguns casos, iluminação, sendo amplamente utilizadas para incubação de amostras biológicas e testes de demanda bioquímica de oxigênio (BOD). | Câmaras de crescimento BOD.jpeg
9 | Capela de Fluxo laminar | A capela de fluxo laminar é um equipamento utilizado em laboratórios para criar um ambiente estéril e protegido contra contaminações. Ela funciona direcionando um fluxo de ar filtrado (geralmente por filtros HEPA) sobre a área de trabalho, impedindo a entrada de partículas e microrganismos do ambiente externo. | Capela de Fluxo laminar.jpeg
10 | Centrífuga | A centrífuga é um equipamento utilizado para separar componentes de uma mistura com base em suas diferenças de densidade, utilizando força centrífuga gerada por uma rotação rápida. | Centrifuga.jpeg
11 | Estereomicroscópio Lupa Binocular | É um equipamento óptico projetado para fornecer imagens tridimensionais de amostras com detalhes precisos. Possui duas oculares que proporcionam uma visão estereoscópica, ideal para a observação de superfícies, dissecação e inspeção de materiais. | Estereomicroscópio Lupa Binocular.jpeg
12 | Estufa bacteriológica | A estufa bacteriológica, também chamada de estufa microbiológica ou Incubadora Microbiológica tem por função propiciar um ambiente ideal para o crescimento bacteriano, mantendo a temperatura constante e precisa. | Estufa bacteriológica.jpeg
13 | Extrator de Enquitreídeos | Equipamento que serve para extração de enquitreídeos in vivo para que possa ser feita sua identificação a nível de morfoespecie | Extrator de Enquitreídeos.jpeg
14 | Extratores Berlese | Equipamento que serve para extrair organismos da fauna edáfica do solo. Para analise de abundancia, morfotipo, riqueza de especies | Extratores Berlese.jpeg
15 | Freezer horizontal | O freezer horizontal é um tipo de congelador com o compartimento de armazenamento disposto horizontalmente, geralmente com uma tampa superior que abre para facilitar o acesso. Ele é projetado para oferecer maior capacidade de armazenamento e organização de grandes volumes de amostras ou produtos. | Freezer horizontal.jpeg
16 | Geladeira | A geladeira equipamento essencial para armazenar reagentes, amostras biológicas, medicamentos e outros materiais que precisam ser mantidos a temperaturas controladas, geralmente entre 2°C e 8°C. | Geladeira.jpeg
17 | Incubadora shaker | A incubadora shaker é um equipamento de laboratório que combina funções de incubação e agitação para o crescimento de culturas microbianas, células e outros organismos em meio líquido. Ela mantém a temperatura controlada e, ao mesmo tempo, agita as amostras continuamente, garantindo aeração e homogeneidade do meio. | Incubadora shaker.jpeg
18 | Microondas | A principal função do ar condicionado é reduzir a temperatura dos ambientes, especialmente em locais de clima quente. Isso proporciona conforto térmico, melhorando a qualidade de vida e o desempenho das pessoas em ambientes de trabalho e estudo. | Microondas.jpeg
19 | Microscópios | Microscópios são equipamentos ópticos que utiliza um sistema de lentes para ampliar imagens de pequenas amostras, permitindo sua maior observação. | Microscópios com sistema fotográfico.jpeg
20 | Microscópios com sistema fotográfico | Microscópios com sistema fotográfico são equipamentos ópticos que permitem a observação de amostras em alta resolução, com a capacidade adicional de capturar e registrar imagens ou vídeos das análise. Equipados com câmeras digitais integradas ou adaptáveis, que transmitem as imagens para um computador ou armazenam diretamente em um cartão de memória. | Microscópios.jpeg
21 | pHmetro | O pHmetro é um equipamento utilizado para medir o pH de soluções, indicando seu grau de acidez ou alcalinidade. Ele funciona por meio de um eletrodo sensível ao íon hidrogênio (H⁺), que gera um sinal elétrico proporcional ao pH da amostra. | pHmetro.jpeg