## ecotox
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratorio de ecotoxicologia terrestre
SIGLA | LET
Coordenador | Osmar Klauberg Filho
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Agitador horizontal | O agitador horizontal é um equipamento de laboratório projetado para agitar soluções e misturas em recipientes, geralmente vasos ou frascos, que são posicionados horizontalmente. Ao contrário do agitador magnético, que utiliza um campo magnético para mover a barra de agitação, o agitador horizontal geralmente usa um motor para mover os frascos de forma rotacional ou os movimenta de forma oscilante. | Agitador horizontal.jpeg
2 | Balança analítica | A balança analítica é um equipamento de laboratório altamente preciso, projetado para medir massas com extrema exatidão, geralmente em uma faixa de 0,0001 g (ou 0,1 mg). Esse tipo de balança é essencial em ambientes científicos, químicos e farmacêuticos, onde é necessário pesar pequenas quantidades de substância com precisão e confiabilidade. | Balança analítica.jpeg
3 | Balança de precisão | A balança de precisão é um equipamento utilizado para medir massas com alta exatidão, sendo essencial em laboratórios, indústrias e farmácias. | Balança de precisão.jpeg
4 | Balança de precisão | A balança de precisão é um equipamento utilizado para medir massas com alta exatidão, sendo essencial em laboratórios, indústrias e farmácias.
5 | Banho Maria | Os banhos-maria para laboratório são equipamentos que permitem a termorregulação de uma amostra, por meio do controle da temperatura de um fluido térmico, o qual é colocado dentro da cuba do banho e que irá transferir a temperatura ajustada no banho para a amostra imersa nele. | Banho maria.jpeg
6 | Câmaras de crescimento BOD | As câmaras de crescimento BOD (Biochemical Oxygen Demand) são equipamentos laboratoriais projetados para controle preciso de temperatura, umidade e, em alguns casos, iluminação, sendo amplamente utilizadas para incubação de amostras biológicas e testes de demanda bioquímica de oxigênio (BOD). | Câmaras de crescimento BOD.jpeg
7 | Estereomicroscópio Lupa Binocular | É um equipamento óptico projetado para fornecer imagens tridimensionais de amostras com detalhes precisos. Possui duas oculares que proporcionam uma visão estereoscópica, ideal para a observação de superfícies, dissecação e inspeção de materiais. | Estereomicroscópio Lupa Binocular.jpeg
14 | Extrator de Enquitreídeos | Equipamento que serve para extração de enquitreídeos in vivo para que possa ser feita sua identificação a nível de morfoespecie | Extrator de equitreideos.jpeg
8 | Freezer horizontal | O freezer horizontal é um tipo de congelador com o compartimento de armazenamento disposto horizontalmente, geralmente com uma tampa superior que abre para facilitar o acesso. Ele é projetado para oferecer maior capacidade de armazenamento e organização de grandes volumes de amostras ou produtos. | Freezer horizontal.jpeg
9 | Lupas simples | Lupa é uma ferramenta óptica simples, usada para ampliar objetos ou detalhes pequenos que sejam difíceis de ver a olho nu. | Lupas simples.jpeg
10 | Microscópios | Microscópios são equipamentos ópticos que utiliza um sistema de lentes para ampliar imagens de pequenas amostras, permitindo sua maior observação. | Microscópios.jpeg
11 | pHmetro | O pHmetro é um equipamento utilizado para medir o pH de soluções, indicando seu grau de acidez ou alcalinidade. Ele funciona por meio de um eletrodo sensível ao íon hidrogênio (H⁺), que gera um sinal elétrico proporcional ao pH da amostra. | pHmetro.jpeg
12 | Terrestrial model ecosystem | Sistema avançado que simula as condições de temperatura do solo e do ambiente. Para os ensaios ecotoxicológico. | Terrestrial model ecosystem.jpeg
13 | Ultra Freezer | O ultra freezer é um equipamento utilizado para armazenar amostras em temperaturas extremamente baixas, geralmente entre -40°C e -86°C. | Ultra Freezer.jpeg