## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório de Metrologia
SIGLA | LabMet
Coordenador | Evandro Dematté
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | MICROSCÓPIO DE MEDIÇÃO | Microscópio de medição de peças. Os cabeçotes são digitais, facilitando e aumentando a precisão nas medições. Possui goniômetro integrado ao suporte para a lente ocular para leitura angular. | IMG_20210820_134657329
2 | MESAS DE DESEMPENO | A mesa de desempeno é um conjunto de uma base de aço e mesa de granito. A mesa serve de plano de referência para medições dimensionais de precisão, sendo uma placa rígida, sólida e horizontal. Utilizadas em medições e marção de peças.
3 | ESQUADROS DE AÇO | Instrumento de medição utilizado para aferição do aspecto vertical de peças ou objetos. Possui formato em "L".
4 | RÉGUAS DE AÇO | A régua de aço é utilizada para medir, traçar segmentos de retas em peças. É um instrumento que possui uma escala gravada em uma lâmina de aço retilínea.
5 | PROJETOR DE PERFIL | O projetor de perfil é utilizado na medição de peças pequenas de pequeno porte, quando instrumentos de medição como paquímetros e micrômetros não são eficientes. | IMG_20210820_134153157
6 | RUGOSÍMETRO | Instrumento de medição utilizado na verificação de inperfeições superfícial de ferramentas e peças (rugosidade).
7 | PAQUÍMETRO DE ALTURA | Paquímetro altura é utilizado na medição de altura de peças ou objetos. Instrumento que possui o sistema métrico, inglês e nônio. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia. Pode ser utilizado como traçador de altura.
8 | PAQUÍMETRO DE ALTURA DIGITAL | Paquímetro altura digital é utilizado na medição de altura de peças ou objetos. Instrumento que possui o sistema métrico e inglês. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia. Pode ser utilizado como traçador de altura.
9 | MICRÔMETROS INTERNOS | Micrômetro Interno é utilizado para medições furos de peças, ferramentas e objetos. Estrutura e faces de medições feita de metais. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
10 | RELÓGIOS COMPARADORES | Instrumento de medições de comprimento pelo método da comparação. Resolução de 0,01 mm. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
11 | RELÓGIOS COMPARADORES DIGITAIS | Relógio comparador modelo padrão tampa com Orelha. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
12 | PAQUÍMETROS UNIVERSAL | Paquímetro Analógico Universal mede comprimentos internos e externos de peças ou objeto. Faixa de medição de 0 a 150 mm. Resolução de 0,05 mm. Bico móvel e corpo do paquímetro são fabricados de aço. Mede medidas interna, externas e profundida de rascos, furos e diferenças de alturas em peças. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
13 | PAQUÍMETROS UNIVERSAL | Paquímetro Analógico Universal mede comprimentos internos e externos de peças ou objeto. Faixa de medição de 200mm. Resolução de 0,05mm. Bico móvel e corpo do paquímetro são fabricados de aço. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
14 | PAQUÍMETROS DIGITAIS | Paquímetro Digital mede comprimentos internos e externos de peças ou objeto. Faixa de medição entre 0 e 150mm. Resolução de 0,01mm. Possui sistema inglês de medição. Bico móvel e corpo do paquímetro são fabricados de aço. Mede medidas interna, externas e profundida de rascos, furos e diferenças de alturas em peças. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
15 | MESAS DE MEDIÇÃO PARA RELÓGIO COMPARADOR | Suporte para relógios comparadores. Estrutura feita de ferro fundido, ou aço ou material metálico de boa resistência. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
16 | MICRÔMETROS | Micrômetro externo é utilizado para medições externas de peças, ferramentas e objetos. Faixa de medição de 0 a 25 mm. Resolução de 0,1mm. Estrutura e faces de medições feita de metais. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
17 | MICRÔMETROS DIGITAIS | Micrômetro digital externo é utilizado para medições externas de peças, ferramentas e objetos. Faixa de medição de 0 a 25 mm. Estrutura e faces de medições feita de metais. Equipamento utilizado em oficinas mecânicas na área de usinagem e em laboratórios de metrologia.
18 | CONJUNTO DE BLOCOS PADRÃO | São padrões de comprimento que possibilitam a calibração e verificação de instrumentos de medição como paquímetros e micrômetros.
19 | CALIBRADOR DE PAQUÍMETRO | Instrumento de medição utilizado na calibração de paquímetros e micrômetros.
20 | MÁQUINA DE MEDIR TRIDIMENSIONAL | Equipamento utilizado na indútria para mensurar com maior exatidão de peças. | IMG_20210820_134449994