## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | Laboratório Qualidade da Água
SIGLA | LQA
Coordenador | Luciano André Deitos Koslowski
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Balança Eletrônica de precisão | Pesagem Básica, Contagem de Peças, Pesagem em Percentual
2 | Estufa de esterilização 200 V | Secagem de materiais e vidrarias
3 | Balança Eletrônica de precisão | Pesagem Básica, Contagem de Peças, Pesagem em Percentual
4 | Bomba de vácuo | Equipamento destinado a criação de vácuo em uma pequena câmara, que tem como principal objetivo mover líquidos ou outros materiais.
5 | Centrífuga para laboratório | Separação rápida e eficaz de amostras contidas dentro de um material
6 | pHmetro digital | Medidor de potencial hidrogeniônico (pH), indicando a acidez, neutralidade ou alcalinidade de amostras diversas.
7 | Agitador magnético | Realização de misturas de amostras diversas (baixa viscosidade)
8 | Agitador magnético | Realização de misturas de amostras diversas (baixa viscosidade)
9 | Turbidímetro | Determinação da quantidade de material sólido suspenso
10 | Banho termostático | equipamento com controle térmicos interno e externo,cujo objetivo é manter uma temperatura constante, seja de aquecimento ou resfriamento.
11 | Chuveiro Lava olhos | Equipamento de proteção coletiva de segurança laboratorial.
12 | Sistema de produção de água reagente | Purificação da água para uso laboratorial
13 | Deionizador de água | Equipamento destinado a remoção de sais minerais da água, produzindo água quimicamente pura.
14 | Forno mufla | Equipamento destinado a aplicações que exijam altas temperaturas.
15 | Termoreator | Equipamento de bancada para uso aplicável na desagregação de amostras para determinação de DQO
16 | Espectrofotômetro duplo feixe UV/VIS LS | Identificação e quantificação de substâncias químicas a partir da medição da absorção e transmissão de luz que passa através da amostra.
17 | Colorímetro | equipamento destinado a análise dos principais parâmetros da qualidade de água (metais, DQO, Fósforo, Nitrogênio).
18 | Centrifuga vortex | Agitação de pequenos frascos e microtubos.
19 | Agitador magnético | Realização de misturas de amostras diversas (baixa viscosidade)
20 | Capela de exaustão | Equipamento destinado a exaurir vapores, gases e fumos, e promover uma barreira física entre as reações químicas e o ambiente do laboratório, oferecendo assim uma proteção aos usuários e ao ambiente contra a exposição de gases nocivos, tóxicos, derramamento de produtos químicos e fogo
21 | Fluorímetro digital portátil | Equipamento digital portátil, destinado a realizar leituras de Flúor ( F- ) em água potável
22 | Micropipetador automático | Transferência de pequenos volumes de líquidos , na casa dos microlitros, e com alta repetibilidade
23 | Destilador Kjeldahl | Destilador Kjeldahl empregado para análises em diferentes aplicações, tais como a determinação de nitrogênio amoniacal, a determinação de proteínas e teor de nitrogênio.
24 | Oxímetro | Determinação da concentração de saturação de oxigênio dissolvido em águas
25 | Equipamento de Jar Test | Equipamento empregado nas Estações de Tratamento para se determinar a dosagem ótima dos agentes químicos que proporcionarão a eficiência desejada com um menor custo econômico
26 | Lavador ultra-sônico | Equipamento destinado a transformação de componentes por meio de vibração na frequência de 40kHz para limpeza de peças e utensílios utilizados em laboratórios.
27 | Bureta digital | Equipamento para laboratório utilizado para realizar medições precisas na análise de volumes, de forma regular e sistemática, pequenos volumes de solução.
28 | Chapa aquecedora | Equipamento destinado ao aquecimento uniforme de diferentes substâncias colocadas no equipamento.
29 | Condutivímetro | Equipamento digital destinado a leitura da condutividade, resistividade e concentração de amostras de soluções e água em laboratório e campo