## Planilha1
MAPEAMENTO DA INFRAESTRUTURA
Laboratório | LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA
SIGLA | LABMICRO
Coordenador | MARIA PILAR SERBENT
Item | Equipamento | Breve descrição | Nome arquivo foto
1 | Cabine de Fluxo Laminar | Equipamento dotado de exaustor e lâmpada fluorescente que serve para a manipulação de materiais estéreis como meios de cultura esterilizados e amostras de materiais estéreis (soluções injetáveis, nutrição parenteral, etc) e repiques de microrganismos, impedindo a sua contaminação por agentes externos. | Cabine de Fluxo Laminar
2 | Autoclave | Equipamento destinado à esterilização pelo calor úmido (vapor d´água sob pressão). Normalmente, são utilizados para esterilizar águas de diluições, meios de cultura que suportem temperaturas elevadas (115-120ºC), materiais contaminados que vão ser descartados e outros. | Autoclave
3 | Estufa (Forno de Pasteur) | Esteriliza a seco toda vidraria convenientemente acondicionada, a temperatura de 170 a 200ºC | Estufa
4 | Refrigerador | Equipamento utilizado na conservação de culturas de microrganismos e/ou reagentes sob baixa temperatura. | Refrigerador
5 | Incubadora BOD | Manutenção do meio semeado em determinadas condições para promover o desenvolvimento dos microrganismos. | Incubadora BOD
6 | Incubadora shaker | Favorece o crescimento de microrganismos aeróbios, pela dissolução do oxigênio no meio, por meio da agitação da mesa, em movimentos rotatórios. | Incubadora shaker
7 | Bico de Bunsen | Proporciona uma chama que permite a realização da manipulação das análises microbianas e/ou preparação de meios de cultura. | Bico de Bunsen
8 | Contador de colônias | É utilizado para contagem de colônias em Placa de Petri. É constituído de um suporte onde é colocada a placa e acima desta, em distância definida, situa-se uma lente (lupa) que possibilita o aumento de 1,5 vezes. Pode acompanhar uma caneta para contagem. Quando o equipamento está funcionando, a placa é iluminada, permitindo assim maior nitidez e realce das linhas que subdividem o suporte. | Contador de colônias
9 | Incubadora de banho de água (banho-maria) | Equipamento dotado de um termômetro, termostato e tampa para o controle de temperatura do banho. | Incubadora de banho de água
10 | Potenciômetro (pHmetro) | Equipamento para se determinar o pH dos diferentes tipos de meios de culturas e soluções tampão, entre outros. | Potenciômetro
11 | Balanças | Equipamentos destinados a pesagens das diferentes substâncias usadas no preparo dos vários tipos de meios de cultura, soluções e corantes. Podem ser analógicas ou digitais. As balanças devem ser mantidas sobre uma base sólida protegidas de vibrações, e também de umidade e mudanças bruscas de temperatura. | Balanças
12 | Agitadores | O agitador magnético é munido de uma plataforma metálica onde o recipiente contendo o meio líquido e uma barra magnética revestida de material inerte é colocado. O mesmo gira a barra magnética de modo circular, agitando o meio continuamente durante a incubação e também expondo maior superfície do meio à fase gasosa. No caso do agitador mecânico, este promove agitação em fluido, líquidos semi-viscosos e material em suspensão através de movimento circular de hélices. | Agitadores
13 | Microscópio Ótico | Equipamento utilizado para o estudo dos microrganismos por meio do aumento de tamanho das estrutura observadas através de lentes. | Microscópio Ótico
14 | Seladora de cartelas | Este equipamento distribui automaticamente a mistura de reagentes/amostras para análise microbiana da água em lacunas separadas. | Seladora de cartelas
15 | Chapa Aquecedora | Aquece amostras de forma uniforme com temperatura constante, podendo ser controlada de forma analógica ou digital. | Chapa Aquecedora
16 | Deionizador | Remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente à da água bi-destilada, com custo muito mais acessível e baixo consumo de energia elétrica. | Deionizador
17 | Sistema para determinação de DBO | Equipamento que analisa a taxa de demanda bioquímica de oxigênio em uma amostra de água. | Sistema para determinação de DBO
18 | Lupa | Proporciona uma observação mais ampliada de uma amostra. | Lupa